**1. AMAÇ:** Bu talimat, Derin dondurucu bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu Kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Adnen Yanmaz Müdür Yard. Turan Şener Aşçı Selma Aksu Aşçı Yardımcı  
  
**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Ayar düğmesinden dondurucunun derecesini ayarlayınız.

3. Dondurucunun soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra örnekleri yerleştiriniz.

4. Dondurucu ile işiniz bittiğinde fişini prizden çekiniz.

5.Dondurucu ısındıktan sonra ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.

6. Dondurucu içerisine örnekleri koyarken; örnek sahibi, örnek içeriği, örneğin dondurucuya koyulduğu tarih ve tahmini bekleme süresi bilgilerini içeren etiketi eklemeyi unutmayınız.

7. Dondurucuyu 15 günlük periyotlarla kontrol edip; bozulmuş, sızıntı yapmış, patlamış ve etiketsiz örnekleri dondurucudan çıkarıp imha ediniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Rev.** | **Açıklama** | **Sorumlu** |
| 31/05/2018 | 00 | İlk Yayın | İSG Yönetim Temsilcisi |
|  |  |  |  |

Banu YÜCEL Yusuf COŞKUN

Beden Eğitimi Öğretmeni Okul Müdürü

İSG Yönetim Temsilcisi İşveren